{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["茂名市电白区人民医院新增医用耗材项目内容及需求（第二次挂网）"]
["序号","产品名称","用途及要求"]
[1,"体外循环插管及穿刺附件","用于血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。静脉引流的途径通过股静脉，颈静脉或锁骨下静脉（静脉-动脉或静脉-静脉）动脉引流的途径常常通过股动脉（动脉-静脉）。动脉插管的进入通过股动脉，锁骨下动脉或颈动脉（静脉-动脉），或者通过对侧的颈静脉，锁骨下静脉或股静脉（静脉-静脉）和股静脉（动脉-静脉）。产品要求由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带Bioline涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。为一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。"]
[2,"氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法)","用途：该试剂用于体外定量测定人血浆中氨的含量，辅助诊断肝性脑病。要求：液体"]
[3,"XLD平板","用途：该试剂用于临床粪便标本中沙门氏菌和志贺氏菌的分离和培养。要求：高压灭菌"]
[4,"MH 琼脂平板","用途：该试剂用于临床快速生长细菌的纸片扩散法药物敏感实验。且可用于多重耐药菌补充药敏试验，或用于复核耐碳青霉烯类肠杆菌科（CRE）和耐万古霉素肠球菌（VRE）。要求：高压灭菌"]
[5,"沙保氏琼脂平板","用途：该试剂用于临床标本中酵母菌的分离和培养。要求：高压灭菌"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}