## Sheet1
技术参数对比表（模板）
参数内容 | 贵品牌型号产品 | 竞品1 | 竞品2
适用范围 / 灭菌对象 | 可对复用物品（如手术器械、敷料织物等）进行灭菌 | 未明确提及具体对象，推测为医疗、卫生等领域耐高温高湿物品 | 主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室
灭菌器容积 | ≥1500L | ≥1500L | 有效容积≥1500L
蒸汽供应方式 | 配置洁净蒸汽发生器 | 内置蒸汽发生器 | 外置蒸汽发生器
设计温度 / 温度范围 | 设计温度≥144℃ | 设计温度≥148℃ | 温度范围 115℃~138℃，可调 121℃、134℃，115~138℃可设
主体及相关部件材质 | 设备主体及夹层材质采用优于或等同于 316 不锈钢材质 | 门板和齿板材质为 SUS304 不锈钢或更高规格，灭菌室内壁材质为 SUS304 不锈钢或更高规格，管道材质为 SUS304 不锈钢或更高规格 | 灭菌内舱、门板采用 SUS304 不锈钢材质
压力安全联锁装置 | 门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压，门无法打开 | 带有压力安全联锁功能，双门互锁实现洁污分离 | 双扉机动门实现前后 “密封互锁”，隔离无菌区和污染区空气